Број набавке: 2.3.2/21                                                                                                                                                               Број позива:732/1                                                                                                                                                             Датум: 28.07.2021.

ПРЕДМЕТ: Позив за доставу понуде за набавку на коју се закон о јавном набавкама не примењује

На основу чл.27 („Службени гласник РС“ бр.91/2019) и Плана набавки на које се закон не примењује за 2021.годину, радови ред.бр. 2.3.2. Наручилац ЈП „Градска топлана“ Јагодина, обраћа Вам се позивом за доставу понуде за радове– Грађевински радови на замени топловода и на санирању хаварија на   вреловодним мрежама

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет набавке

Грађевински радови на замени топловода, сањирању хаварија на вреловодним мрежама

2021- 1.350.000,00

2022- 900.000,00

Процењена вредност набавке у укупном износу без ПДВ-а износи 2.250.00,00 динара.

Назив и ознака из општег речника набавке:

ОРН -45231000 - Радови на изградњи цевовода, комуникационих и електроенергетских водова . Рок трајања уговора– једна година од дана обостраног потписивања.

# Контакт особа:Mирјана Ђорђевић,  службеник за јавне набавке

Контакт особа: Немања Кузмановић дипл. маш. инж.  члан комисије

е-маил : jptoplanaodrzavanje@gmail.com

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА

- Врста и количина радова

Грађевински радови на замени топловода, сањирању хаварија на вреловодним мрежама.

# Количине радова су орјентационе и користе се за формирање понуде и вредновање понуде, односно упоређивање достављених понуда.(Образац структуре цене)

- Место, примопредаја, записници и обрачун радова

Предмет  набавке је извођење грађевинских радова на санирању хаварија на вреловодима које имају за последицу прекид у производњи и испоруци топлотне енергије, као и смањење поузданости топлификационог система, који може да угрози јавно добро, здравље, безбедност или имовину становника Града Јагодине, а за потребе Наручиоца који захтевају кратке рокове извођења радова

Радови на санирању хаварија на вреловодним мрежама ће бити изведени на територији града Јагодина. Понуђач је обавезан да за извођење радова који су предмет овог уговора буде доступан и на располагању Наручиоцу свакодневно 24 сата, седам дана у недељи  са довољним бројем запослених (минимално онолико колико је тражено у дотатним условима у конкурсној документацији) и потребном механизацијом неопходном за започињање радова.  Рок почетака извођења радова је максимално 2 (два) сата  рачунајући од пријема позива упућеног од стране Наручиоца.

Наручилац ће позив упутити изабраном понуђачу телефоном  или путем електронске поште, које изабрани понуђач одреди  или непосредно лицу које је изабрани понуђач одреди као лице коме се позив за извођење радова упућује. Лица за контакт одредиће Наручилац и изабрани Понуђач приликом закључења Уговора о јавној набавци

Уколико се Понуђач не одазове  позиву Наручиоца и не започне радове у договореном року Наручилац ће ангажовати другог извођача радова, а о трошку Понуђача .  Рок  завршетка  радова   по  једној   хаварији  је  условљен  обимом  оштећења   на вреловодној мрежи и одредиће га овлашћено лице Наручиоца у време слања позива или у току извођења радова

Након завршетка радова Наручилац и Понуђач су дужни да без одлагања приступе примопредаји и обрачуну радова.

О примопредаји радова се саставља записник који садржи податке о томе: да ли су радови изведени по прописима и правилима струке, недостатке и начин и рокове њиховог  отклона,    датум завршетка радова и датум извршења примопредаје и друге околности од значаја за изведене радове.

Доставити Записник о завршеним радовима и овереним грађевинским књигама и грађевинским дневницима.

Обрачун  радова  који  су  извршени  на  отклањању  хаварија  на  вреловодима вршиће се према стварно извршеним радовима и јединичним ценама појединих радова које су наведене у  Образацу структуре цена ( Образац 2)

УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ ТРЕБА ДА ИСПУНИ

# ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Понуђач мора да буде у регистру понуђача Републике Србије                                                    Доказ: навести интернет страницу

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку, дефинисане овом документацијом, а испуњеност додатних услова Понуђач доказује на начин дефинисан начин, и то:

- Технички капацитет

1ком.- ровокопач-комбинирка

1ком.- хидраулични или ваздушни чекић

1ком.- хидраулични чекић на багеру 300кг.

1ком.- машина за сечење асфалта

1ком.- агрегат

1ком.- вибро набијача

1ком.- камион за транспорт цеви

1ком.- камион кипер минималне носивости 8 тона

Доказ:

За  сву опрему доставити  пописну листу на дан 31.12.2020.  или књиговодствену    картицу основног средства , а за возила која законски подлежу обавези регистрације  фотокопију важећих саобраћајних дозвола са читачем и важеће полисе осигурања  . У случају да се опрема узима под закуп, или најам, потребно је доставити Уговор о закупу или најму, који морају да важе најмање  30 дана дуже од рока Уговора по овој јавној набавци.

Закупац односно најмодавац је у обавези да за сву опрему која је предмет закупа   достави пописну листу на дан 31.12.2020., или књиговодствену    картицу основног средства , а за возила која законски подлежу обавези регистрације  фотокопију важећих саобраћајних дозвола са читачем и важеће полисе осигурања. У случају лизинга доставити активан уговор о лизингу.

(Подаци о механизацији Образац 3)

- Кадровси капацитет

Понуђач мора да има минимално стално ангажоване раднике :

- 1-ог дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом одговорног извођача радова (тип лиценце 412 или 415);

- 1-ог ВКВ или КВ руковаоца грађевинских машина

Доказ: Понуђач доставља Изјаву и фотокопију лиценци ангажованог инжењера и фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Подаци о кадровској квалификацији морају бити на сопственом меморандуму оверени печатом и потписом од стране одговорног лица понуђача.

Фотокопија  одговарајућих  М  или  М3-А  образаца  којима  се  потврђује пријава, промена  или  одјава  на  обавезно  социјално  осигурање  за  запослена лица  са траженим звањем и лиценцом или  Уговор о раду, односно анекс уговора о раду или уговор о привременим и повременим пословима (Подаци о запосленима Образац 4)

(ОБРАЗАЦ 1)

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

# Понуда бр ________________ од ____.____2021. године за радове - 2.3.2/21

Грађевински радови на замени топловода и на сањирању хаварија на вреловодним мрежама

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

# 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

# 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

# Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

# 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

# Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

(ОБРАЗАЦ 2)

# ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Грађевински радови на замени топловода и  сањирању хаварија на   вреловодним мрежама

| Ред. бр. | Опис позиције | Јед. мере | Укупна количина | Јединична цена | Укупна цена за позицију без ПДВ | Укупна цена за позицију са ПДВ-ом | Највиша дозвољена цена по јединици мере |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | mašinsko sečenje asfalta ili betona u sloju d = 5 - 10 cm | m | 340 |  |  |  | 400,00 |
| 2 | ručno razbijanje betonskog trotoara ili asfalta sa utovarom u vozilo i odvoz na deponiju u sloju d = 5 - 10 cm | m² | 130 |  |  |  | 500,00 |
| 3 | ručno razbijanje betonskog trotoara ili asfalta sa utovarom u vozilo i odvoz na deponiju u sloju d = 10 - 25 cm | m² | 115 |  |  |  | 1.000,00 |
| 4 | ručno razbijanje betonskih stopa ( krute tačke ) sa utovarom u vozilo i odvoz na deponiju | m³ | 16 |  |  |  | 4.000,00 |
| 5 | ručni iskop zemlje 3. kategorije za radnu jamu saniranja kvara na toplovodu, iskop vršiti sa pravilnim odsecanjem bočnih strana odbacivanjem u stranu 1 m od kanala, u rov ulazi pravilno zaštita kanala i primena HTZ - a | m³ | 300 |  |  |  | 1.200,00 |
| 6 | ručni iskop radne jame kao u opisu pozicije 5, samo u zemlji 4. kategorije | m³ | 220 |  |  |  | 1.500,00 |
| 7 | mašinski iskop zemlje 3. i 4. kategorije za radne jame ( opis pozicije 5 ) | m³ | 370 |  |  |  | 650,00 |
| 8 | ručno podizanje AB ploča ( poklopci kanala toplovoda ) i ponovno vraćanje u prvobitno stanje ( 1,0 x 0,5 x 1,10 ) | kom | 130 |  |  |  | 200,00 |
| 9 | nabavka, prevoz i ugradnja prirodnog peska bez krupnijeg kamena i zatrpavanje cevi toplovoda | m³ | 52 |  |  |  | 1.500,00 |
| 10 | zatrpavanje radne jame iz iskopa | m³ | 418 |  |  |  | 400,00 |
| 11 | dovoz sitne zemlje i zatrpavanje radne jame u slojevima | m³ | 26 |  |  |  | 500,00 |
| 12 | utovar i odvoženje viška zemlje na deponiju do 3 km | m³ | 42 |  |  |  | 750,00 |
| 13 | nabavka , prevoz i ugradnja prirodnog šljunka ( tampon priprema za asfaltiranje ili betoniranje ) | m³ | 34 |  |  |  | 1.500,00 |
| 14 | nabavka , prevoz i ugradnja betona na delu trotoara ili saobraćajnice sa završnom obradom u sloju od d = 5 - 10 cm | m² | 26 |  |  |  | 1.000,00 |
| 15 | nabavka , prevoz i ugradnja betona na delu trotoara ili saobraćajnice sa završnom obradom u sloju od d = 10 - 20 cm | m² | 86 |  |  |  | 2.000,00 |
| 16 | skidanje postojećih betonskih trotoarskih ploča i ponovna ugradnja istih | m² | 10 |  |  |  | 1.400,00 |
| 17 | skidanje postojećih betonskih trotoarskih ploča i ponovna nabavka i ugradnja novih u sloju betona d = 5 - 10 cm | m² | 6 |  |  |  | 1.500,00 |
| 18 | zatrpavanje dela kanala kroz parkove i druge zelene površine sa dovođenjem u prvobitno stanje | m² | 26 |  |  |  | 450,00 |
| 19 | nabavka, dovoz ili izrada i ugradnja betona u betonske stope ( krute tačke ) | m³ | 8 |  |  |  | 8.000,00 |
| 20 | vađenje postojećih ivičnjaka dimenzija 60x100x12 i ponovna montaža po završenom poslu | m | 16 |  |  |  | 1.000,00 |
| 21 | izrada novih armirano betonskih poklopnih ploča kanala d = 15 cm MB20 | m³ | 5 |  |  |  | 12.000,00 |
| 22 | hidroizolacija betonskih kanala | m | 6 |  |  |  | 500,00 |
| 23 | nabavka, transport, sečenje i montaža armature za ABS ploču | kg | 100 |  |  |  | 120,00 |
| 24 | rad kombinovane mašine | h | 17 |  |  |  | 5.000,00 |
| 25 | vađenje toplovodnih cevi | m | 80 |  |  |  | 60,00 |
| 26 | utovar i prevoz starih cevi do toplane | m | 80 |  |  |  | 100,00 |
| 27 | istovar starih cevi u krugu toplane | m | 80 |  |  |  | 50,00 |
| 28 | utovar i dovoz novih cevi | m | 80 |  |  |  | 90,00 |
| 29 | istovar i spuštanje u rov novih cevi | m | 80 |  |  |  | 60,00 |
| 30 | nabavka, transport i ručna ugradnja DKA 0-31,5 za izradu donjeg nosećeg sloja preko sloja šljunka kao podloga za asfaltiranje | m³ | 20 |  |  |  | 2.700,00 |
| Укупан износ без ПДВ-а |  |
| Припадајући ПДВ-а |  |
| Укупан износ са ПДВ-ом |  |

Рок и начин плаћања је ____________ дана (а у року не дужим од 45 дана од дана пријемa фактуре - рачуна за испоручене количине предметног добра.

Рок важења понуде: ___________________________дана од дана отварања понуде(не краће од 30 дана)

Гарантни период: ____месеци (минимум 24 месеца) од дана извршене примопредаје изведених радова.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:

Датум 					              Понуђач

# М. П.

_____________________________			________________________________

# Напомена:

- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);

- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

( ОБРАЗАЦ 3)

# ПОДАЦИ О МЕХАНИЗАЦИЈИ

# Партија 1

| ровокопач -комбинова машина |
| --- |
| Број комада | Назив произвођача и тип/ врста, тежина | Доказ |
| 1 |  |  |
| хидраулични или ваздушни чекић |
| Број комада | Назив произвођача и тип/ врста, тежина | Доказ |
| 1 |  |  |
| хидрауличани чекић на багеру 300кг. |
| Број комада | Назив произвођача и тип/ врста, тежина | Доказ |
| 1 |  |  |
| машина за сечење асфалта |
| Број комада | Опис и карактеристике | Доказ |
| 1 |  |  |
| агрегат |
| Број комада | Опис и карактеристике | Доказ |
| 1 |  |  |
| вибро набијача |
| Број комада | Опис и карактеристике | Доказ |
| 1 |  |  |
| камион за транспорт цеви |
| Број комада | Назив произвођача и тип/ врста, носивост | Доказ |
| 1 |  |  |
| камион кипер мин. носивости 8 тона |
| Број комада | Назив произвођача и тип/ врста, носивост | Доказ |
| 1 |  |  |

У _______________ дана ________.године          М.П.               Потпис овлашћеног лица

___________________________________

(ОБРАЗАЦ 4)

# ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА

| 1 (један) Инжењер-тип лиценце 412-415 |
| --- |
| Редни број | Име и презиме | Лиценца |
| 1. |  |  |
| 1 (један) Радник за управљање грађевинским машинама и за грађевинске послове за извршавање из предмета набавке |
| Редни број | Име и презиме |
| 1. |  |

У _______________ дана ________године          М.П.               Потпис овлашћеног лица

___________________________________

Напомена:

1. Уз овај образац се прилаже: -   фотокопију образаца М или М3/А за све   запослене који су наведени у обрасцу , уговори  и фотокопије лиценци 412-415 са потврдом Инжењерске коморе Србије да је лиценца важећа на дан отварања пријава за инжењере наведене у обрасцу

2. у случају заједничке пријаве групе подносилаца пријаве овај образац се доставља  као збирни за све чланове групе

МОДЕЛ УГОВОРА

о радовима

Грађевински радови на замени топловода и сањирању хаварија на вреловодним мрежама

# ЈН бр. 2.3.2/21

Закључен у Јагодини дана ____________ 2021. године између уговорних страна:

Уговорне стране:

- Ј.П.“Градска топлана“Јагодина, Краља Петра Првог бр.6, кога заступа директор Надежда Марковић Пурић (у даљем тексту:Наручилац)

Број рачуна: 160-214959-55

Матични број: 20079592

ПИБ: 104053105

и

- __________________________________________________________ (унети назив)

_________________________________________________________(унети адресу)

Лице овлашћено за потписивање уговора ___________________________________

(у даљем тексту: Понуђач)

Број рачуна: ____________________________

Матични број: ________________________

ПИБ: ____________________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА                                   Члан 1.

Предмет овог Уговора је извођење грађевинских радова замени топловода  и извођење грађевинских радова на санирању  хаварија на вреловодним мрежама. Наручилац   је доделио уговор о извођењу радова   Понућачу на основу претходно спроведеног поступка број 2.3.2/21 у свему према усвојеној понуди број_______ од _______године и

техничкој спецификацији уз исту, које чине саставни део овог Уговора.

ЦЕНА                                                             Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. Уговора са свим трошковима без обрачунатог ПДВ-а износи __________________ динара.

Укупна вредност радова из члана 1. Уговора са свим трошковима са обрачунатим ПДВ-ом износи __________________ динара

- Јединичне цене из усвојене понуде су фиксне и не могу се мењати током трајања уговора.

Јединичним ценама обухваћени су сви пратећи и зависни трошкови реализације уговора

ПЛАЋАЊЕ                                                    Члан 3.

- Изведени радови плаћају се на основу коначног обрачуна а на основу стварно изведених радова по ценама које је дао Понућач у својој понуди у року од ____ дана од дана испостављања фактуре (коначне ситуације).

- ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА                                    Члан 4.

- Извођење радова на санирању  хаварија на вреловодним мрежама има за последицу прекид у производњи и испоруци топлотне енергије, као и смањење поузданости топлификационог система, који може да угрози јавно добро, здравље, безбедност или имовину становника Града Јагодине, зато Наручиоц захтева кратке рокове извођења радова, свакодневно 24 сата, седам дана у недељи, са довољним бројем запослених (минимално онолико колико је тражено у дотатним условима у конкурсној документацији) и потребном механизацијом неопходном за започињање радова. Понуђач је обавезан да радове на отклањању хаварија започне у року од __ сата рачунајући од пријема позива упућеног од стране Наручиоца.

- Наручилац  ће,  путем     лица  које  овласти,  упутити   позив  Понуђачу, телефоном, факсом , путем електронске поште или непосредно лицу које Понуђач одреди као лице коме се позив за извођење радова упућује.  Лица за контакт Наручилац и  Понуђач  одређују   приликом закључења овог Уговора , а списак лица за контакт  као и бројева телефона, телефакса и  адреса електронске поште  су у прилогу овог уговора

Члан 5.

Понуђач  се  обавезује  да  радове  који  су  предмет  овог  уговора  извршава  по налогу/писаним или  усменом/  и  процени  задужења  Наручиоца  путем  лица  које Наручилац овласти, а све на основу претходне сагласности Наручиоца у погледу врсте и квалитета.

Члан 6.

Обавезе Наручиоца су:

1.  да обезбеди стручан надзор над извођењем радова

2.  да обезбеди интерни технички преглед изведених радова

Наручилац обезбеђује лице (или лица) за обављање стручног надзора и сноси трошкове његовог, односно њиховог ангажовања.

Обавезе Понуђаћа   су :                                 Члан 7.

1.  да по пријему налога од Наручиоца приступи извођењу радова у договореним  роковима, те да их извршава у континуитету, без прекида

2.  организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, обезбеђење несметаног саобраћаја, заштиту околине за све време трајања извођења радова

3.  да  радове  изводи  стручно,  квалитетно  и  у  складу  са  важећим прописима

4.  да обезбеди довољну радну снагу на градилишту

5.    да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику,

6.  да  обавести  Наручиоца  о  дану  када  ће  уговорени  радови  бити завршени и припремљени за преглед

7. да поступа по примедбама лица одређеног за стручни надзор у току рада, као и по завршеном прегледу

8. да  након  завршетка  радова  јавне  површине  доведе  у пређашње стање.

9. да  након  коначног  обрачуна  наручиоцу  преда  сву  припадајућу документацију

Члан 8.

Понуђач одговара за уредно, благовремено и квалитетно извођење уговорених радова у целости. Уступање радова трећим лицима се не  може вршити.

Члан 9.

Након завршетка радова на хаваријама  Наручилац и Понуђач су дужни да без одлагања приступе примопредаји и коначном обрачуну радова. 
              О примопредаји радова се саставља записник који садржи податке о томе: да ли су радови изведени по прописима и правилима струке, недостатке и начин и рокове њиховог  отклона,    датум завршетка радова и датум извршења примопредаје и друге околности од значаја за изведене радове.

РЕКЛАМАЦИЈА И ГАРАНТНИ РОК      Члан 10.

Рекламације на изведене радове одлажу плаћање до њиховог отклањања. Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене, тј. вредности радова, ради отклањања уочених недостатака. Квалитет радова утврђује лице (или лица) именована од стране Наручиоца за стручни надзор.

Члан 11.

Гарантни рок за изведене радове износи _____месеци ( минимално  24 месеца) од дана извршене примопредаје изведених радова. Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке  који се  утврде приликом  примопредаје  уговорених  радова  или  покажу  у  току  гарантног  рока,  у најкраћем примереном року, односно у року од 8 дана од дана рекламације.

Члан 12.

# ИЗМЕНА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Понуђач  је  дужан  да  на  захтев  Наручиоца  изведе  и  накнадне  и  непредвиђене радове, пошто се претходно утврди вредност и рок њиховог извођења.

За  накнадне  и  непредвиђење  радове  (за  које  није  исказана  јединична  цена  у понуди) вредност радова споразумно се утврђује пре почетка њиховог извођења, на основу допунске понуде на коју сагласност даје Наручилац.

Понуђач може без сагласности Наручиоца извести радове који нису предвиђени само ако се ради о хитним и непредвиђеним радовима чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности изведених радоваили спречавања настанка штете, а изазвани су неочекивано тежом природом земљишта, појавом воде и слично, као и у случају више силе .Понуђач је о изведеним непредвиђеним радовима дужан да одмах, без одлагања, обавести наручиоца, који је дужан да му плати правичну накнаду исте.

Наручилац може током трајања уговорао јавној набавци у складу са одредбама чл.156.-161. Овог закона да измени уговор без

Члан 13.

Уговорне  стране  су  дужне  да  се  међусобно  благовремено  обавештавају  о чињеницама чије је  наступање од утицаја на испуњење Уговора, као што су сметње у испуњењу Уговора, промена околности и слично.

РАСКИД УГОВОРА                                       Члан 14.

Уговорне стране су сагласне да до раскида овог уговора може доћи ако било која од њих не буде извршавала своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

За случај да Понуђач не испуни своје обавезе и не приступи извршењу уговора ни у накнадно одређеном року од стране Наручиоца, Наручилац може да:

а) раскине уговор

б) по извршеном прегледу стања радова од стране стручног лица и констатовању степена изведених радова и уложених средстава, ангажује треће лице као Извођача које ће извршити радове у уговореним оквирима, с тим што је Понуђач дужан да сноси све трошкове који из тога проистекну.

Независно од тога за коју ће се опцију из става 2. овог члана Наручилац определити, Понуђач је дужан да Наручиоцу усваком случају накнади и штету која је настала услед доцње Понуђача.

Уговор се може раскинути и у случају више силе и наступања непредвиђених околности које онемогућавају извођење радова, уз сагласност обе уговорне стране и без обавезе плаћања уговорне казне.

# ВИША СИЛА

Члан 15.

Уколико после потписивања уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.

Вишом силом сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Страна у уговору погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

Члан 16.

# РАСКИД УГОВОРА У СЛУЧАЈУ ВИШЕ СИЛЕ

Уговор се може раскинути у случају више силе једностраном изјавом воље уговорних страна, ако се случај више силе на који се једна од страна позива уредно пријави другој страни и на одговарајући начин јавним исправама докаже у року од осам дана од дана када се случај одиграо, све то ако стање или последице изазване вишом силом буду трајале више од 3 (три) месеца од дана настанка.

Као случај више силе сматрају се догађаји који су се јавили после закључења уговора и који неизоставно испуњавају два услова:

а) да спречавају извршење уговора;

б) да спречена страна није могла да својом вољом утиче на тај догађај, односно да појаву овог догађаја није изазвала нити га је могла разумно предвидети.

Члан 17.

# ПРОДУЖЕЊЕ РОКА У СЛУЧАЈУ ВИШЕ СИЛЕ

Ако је случај више силе из члана 16. уговора трајао краће од 3 (три) месеца од дана настанка, Извођач има право на продужење уговореног рока за извођење радова за онолико времена колико је трајао случај више силе.

Члан 18.

# ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ВИШЕ СИЛЕ

Настанак, трајање и престанак случаја више силе из члана 16. уговора уписује се у грађевински дневник.

Понуђач је дужан да писаним путем обавести Наручиоца о намери да продужи рок за извођење радова због настанка случаја више силе.

Понуђач нема право на продужење уговореног рока за извођење радова због случаја више силе из члана 16. уговора који је настао пошто је Понуђач већ пао у доцњу са извођењем радова.

Члан  19.

За све што није регулисано овим уговором имају се примењивати одредбе Закона   о  планирању и  изградњи,  Закона  о  облигационим  односима  и  Посебних  узанси  о грађењу.

Члан 20.

Уговор  се  закључује  на  период  од  годину  дана  од дана закључивања уговора.

Члан 21.

# За евентуалне спорове који произађу из овог уговора надлежан је Привредни суд у Крагујевцу

Члан 22.

Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања. Уговор је закључен у четири истоветна примерка од којих Наручилац задржава два, а Понуђач два примерка.

# УГОВОРНЕ СТРАНЕ

За Наручиоца                                                                            За Понуђача

____________________                              М.П.                ____________________________

Директор                                                                                    Одговорно лице

Надежда Марковић Пурић

НАПОМЕНА:  Достављени модел уговора (понуђач) треба да попуни, овери печатом и потпише на месту предвиђеном за потпис и печат, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора. Наручилац задржава право измене елемената модела овог Уговора у зависности од изабране понуде, а Понуђач потписивањем модела уговора то прихвата

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- Начин подношења понуде

Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут отвара. Понуду са обрасцима и доказима о додатим условима доставити, лично или поштом, на адресу: ЈП „Градска топлана“ Јагодина ул. Народног фронта бр. 7, 35 000 Јагодина    са назнаком: „Понуда за радове  ред. бр. набавке 2.3.2/21- грађевинских радова замени топловода  и извођење грађевинских радова на санирању  хаварија на вреловодним мрежама НЕ ОТВАРАЈ“

Понуду је могуће – скенирану попуњену потписану - доставити и електронским путем на адресу nabavkatoplana@gmail.com.  до 04.08.2021. године у 12 часова

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и мејл понуђача, као и име презиме овлашћеног лица за контакт.

По пријему понуде, на коверти у којој се понуда налази, обележиће се време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, Понуђачу ће се предати потврда о пријему понуде у којој ће навести датум и сат пријема понуде. Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди.

Понуду треба поднети на обрасцима из овог захтева за доставу понуде. Сваки документ (образац, изјава) који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом. Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора. У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача. Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда.

2) Подношење и отварање понуде

Благовремена понуда, је понуда која је примљена код Наручиоца најкасније до 04.08.2021. године до 12,00 часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. Благовремено достављене понуде биће отворене у просторијама Наручиоца, дана 04.08.2021. године са почетком у 12,05 часова.

3) Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена са ПДВ-ом. У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа, биће изабрана понуда оног понуђача који има дужи рок плаћања

4) Начин, рок и услови плаћања

Понуђачи наводе у понуди начин плаћања поштујући минималне захтеве Наручиоца, а то је одложени рок за плаћање ( изражен у данима), који не може дужи од 45 дана од испоруке предметних добара. Понуде као и плаћање у року који је дужи од 45 дана за испоруку предметних добара, сматраће се неприхватљивим и неће се вредновати. Плаћање се врши уплатом на рачун добављача (испоручиоца). Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

5) Захтеви у погледу гарантног рока

Понуђач је дужан да за испоручена предметна добра у понуди наведе и  гарантне рокове

6) Рок важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда, у складу са чланом 137. Закона о јавним набавкама.

7) Контакт особа:

Mирјана Ђорђевић,  референт за јавне набавке

е-маил: nabavkatoplana@gmail.com,

8) Валута и начин на који мора бити изражена цена:

Цене у понуди изразити у динарима. Понуђена цена је фиксна. Цене у Обрасцу понуде исказати без и са  урачунатим  ПДВ ом. Цене морају бити јасно и читко уписане. У цену морају бити укључени сви трошкови.

9) Рок за закључење уговора

Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у оквирном року од 5 дана од дана отварања понуда. Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке

# 10)  Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за изведене радове износи _____месеци ( минимално  24 месеца) од дана извршене примопредаје изведених радова. Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде приликом примопредаје   уговорених   радова   или   покажу   у   току   гарантног рока,   у  најкраћем примереном року, односно у року од 8 дана од дана рекламације.

11)    Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цене у понуди изразити у динарима.

Понуђена цена је фиксна.

Цене    морају бити јасно и читко уписане. У цени морају бити укључени сви трошкови.

Понуђач   је   дужан   да   попуни   све   ставке  у Обрасцу сртуктуре цене из  ове конкурсне документације. Понуде у којима нису обухваћене све ставке биће одбијене.

Количине (обим)    радова    који су дати у оквиру техничких спецификација и Обрасцу сртуктуре цене су оријентационе и користе се за формрање и    вредновање понуде, односно упоређивање достављених понуда.

Обрачун радова који су извршени на отклањању хаварија на вреловодима    вршиће се према стварно извршеним радовима и јединичним ценама појединих радова који су наведени у Образац структуре цена. Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената  на   основу  којих   је   одређена, цена обухвата и све остале зависне трошкове Понуђача -Извођача.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона, под условом да Наручилац сматра да Понуђач,   неће моћи исту испоштовати на дужи временски период (рок трајања уговора) од дана закључивања Уговора о јавној набавци. Обавеза понуђача и Наручиоца да изврше рачунску проверу цена из понуде.

12)  Рок за закључење уговора

Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у року од 10 дана од дана отварања понуде

Уколико је поднета само једна понуда, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношења захтева за заштиту права