## Ponuda
OBRAZAC PONUDE
Servisiranje pumpi sa suvim motorom IMP
| TIP CT/ CL 501 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 2
2 | Premot.el.motora 1,5kw 1400o/min | kom. | 1
3 | Ležaj kuglični 6205 2rsr FAG/SKF | kom. | 2
4 | Obrada pokl. lezaja -biksno. SL25 | kom. | 1
5 | Mehanički zaptivač | kom. | 1
6 | Dihtung klingeritni | kom. | 1
7 | Dinamičko balansiranje | kom. | 1
8 | Obrada nastavka osovine postupkom hromiranja | kom. | 1
9 | Priključna pločica | kom. | 1
10 | Ventilator motora | kom. | 1
11 | Rad na popravci pumpe | h | 5
Svega:
| TIP CT/ CL 502 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 2
2 | Premot.el.motora 1,1kw 1400o/min | kom. | 1
3 | Ležaj kuglični 6205 2rsr FAG/SKF | kom. | 2
4 | Obrada pokl. lezaja -biksno. SL25 | kom. | 1
5 | Mehanički zaptivač | kom. | 1
6 | Dihtung klingeritni | kom. | 1
7 | Dinamičko balansiranje | kom. | 1
8 | Obrada nastavka osovine postupkom hromiranja | kom. | 1
9 | Priključna pločica | kom. | 1
10 | Ventilator motora | kom. | 1
11 | Rad na popravci pumpe | h | 5
Svega:
| TIP CT/ CL 651 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 2
2 | Premot.el.motora 2,2 kw 1400o/min | kom. | 1
3 | Ležaj kuglični 6206 2rsr FAG/SKF | kom. | 2
4 | Obrada pokl. lezaja -biksno. SL25 | kom. | 1
5 | Mehanički zaptivač | kom. | 1
6 | Dihtung klingeritni | kom. | 1
7 | Dinamičko balansiranje | kom. | 1
8 | Obrada nastavka osovine postupkom hromiranja | kom. | 1
9 | Priključna pločica | kom. | 1
10 | Ventilator motora | kom. | 1
11 | Rad na popravci pumpe | h | 5
Svega:
| TIP CT/ CL 652 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 2
2 | Premot.el.motora 1,1 kw 1400o/min | kom. | 1
3 | Ležaj kuglični 6205 2rsr FAG/SKF | kom. | 2
4 | Obrada pokl. lezaja -biksno. SL25 | kom. | 1
5 | Mehanički zaptivač | kom. | 1
6 | Dihtung klingeritni | kom. | 1
7 | Dinamičko balansiranje | kom. | 1
8 | Obrada nastavka osovine postupkom hromiranja | kom. | 1
9 | Priključna pločica | kom. | 1
10 | Ventilator motora | kom. | 1
11 | Rad na popravci pumpe | h | 5
Svega:
| TIP CT/ CL 801 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 2
2 | Premot.el.motora 3kw 1400o/min | kom. | 1
3 | Ležaj kuglični 6206 2rsr FAG/SKF | kom. | 2
4 | Obrada pokl. lezaja -biksno. SL25 | kom. | 1
5 | Mehanički zaptivač | kom. | 1
6 | Dihtung klingeritni | kom. | 1
7 | Dinamičko balansiranje | kom. | 1
8 | Obrada nastavka osovine postupkom hromiranja | kom. | 1
9 | Priključna pločica | kom. | 1
10 | Ventilator motora | kom. | 1
11 | Rad na popravci pumpe | h | 5
Svega:
| TIP CT/ CL802 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 2
2 | Premot.el.motora 2,2kw 1400o/min | kom. | 1
3 | Ležaj kuglični 6206 2rsr FAG/SKF | kom. | 2
4 | Obrada pokl. lezaja -biksno. SL25 | kom. | 1
5 | Mehanički zaptivač | kom. | 1
6 | Dihtung klingeritni | kom. | 1
7 | Dinamičko balansiranje | kom. | 1
8 | Obrada nastavka osovine postupkom hromiranja | kom. | 1
9 | Priključna pločica | kom. | 1
10 | Ventilator motora | kom. | 1
11 | Rad na popravci pumpe | h | 5
Svega:
Servisiranje pumpi sa vlažnim motorom IMP
| TIP GHR /501/502/503 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 2
2 | Premot.el.motora | kom. | 1
3 | Ležaj grafitni radijalni | kom. | 1
4 | Ležaj grafitni aksijalni | kom. | 1
5 | Pregradna čaura | kom. | 1
6 | Obrada rotora pos hromiranja | kom. | 1
7 | Dinamičko balansiranje | kom. | 1
8 | Radno kolo | kom. | 1
9 | Priključna pločica | kom. | 1
10 | Talasasti osigurač rad.kola | kom. | 1
11 | Čep pumpe | kom. | 1
12 | Garnitura Dihtunga | komlet | 1
13 | Rad na popravci pumpe | h | 4
Svega:
| TIP GHR /651/652/653 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 2
2 | Premot.el.motora | kom. | 1
3 | Ležaj grafitni radijalni | kom. | 2
4 | Ležaj grafitni aksijalni | kom. | 1
5 | Pregradna čaura | kom. | 1
6 | Obrada rotora pos hromiranja | kom. | 1
7 | Dinamičko balansiranje | kom. | 1
8 | Radno kolo | kom. | 1
9 | Priključna pločica | kom. | 1
10 | Talasasti osigurač rad.kola | kom. | 1
11 | Čep pumpe | kom. | 1
12 | Garnitura Dihtunga | komlet | 1
13 | Rad na popravci pumpe | h | 5
Svega:
| TIP GHR /801/802/803 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 2
2 | Premot.el.motora | kom. | 1
3 | Ležaj grafitni radijalni | kom. | 2
4 | Ležaj grafitni aksijalni | kom. | 1
5 | Pregradna čaura | kom. | 1
6 | Obrada rotora pos hromiranja | kom. | 1
7 | Dinamičko balansiranje | kom. | 1
8 | Radno kolo | kom. | 1
9 | Priključna pločica | kom. | 1
10 | Talasasti osigurač rad.kola | kom. | 1
11 | Čep pumpe | kom. | 1
12 | Garnitura Dihtunga | komlet | 1
13 | Rad na popravci pumpe | h | 5
Svega:
| TIP GH 501/502/503 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 2
2 | Premot.el.motora | kom. | 1
3 | Ležaj grafitni radijalni aksijalni | kom. | 2
4 | Pregradna čaura | kom. | 1
5 | Obrada rotora pos hromiranja | kom. | 1
6 | Dinamičko balansiranje | kom. | 1
7 | Radno kolo | kom. | 1
8 | Priključna pločica | kom. | 1
9 | Talasasti osigurač rad.kola | kom. | 1
10 | Čep pumpe | kom. | 1
11 | Garnitura Dihtunga | komlet | 1
12 | Rad na popravci pumpe | h | 4
Svega:
| TIP GH /651/652/653 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 2
2 | Premot.el.motora | kom. | 1
3 | Ležaj grafitni radijalni aksijalni | kom. | 2
4 | Pregradna čaura | kom. | 1
5 | Obrada rotora pos hromiranja | kom. | 1
6 | Dinamičko balansiranje | kom. | 1
7 | Radno kolo | kom. | 1
8 | Priključna pločica | kom. | 1
9 | Talasasti osigurač rad.kola | kom. | 1
10 | Čep pumpe | kom. | 1
11 | Garnitura Dihtunga | komlet | 1
12 | Rad na popravci pumpe | h | 5
Svega:
| TIP GH /851/852/853 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 2
2 | Premot.el.motora | kom. | 1
3 | Ležaj grafitni radijalni aksijalni | kom. | 2
4 | Pregradna čaura | kom. | 1
5 | Obrada rotora pos hromiranja | kom. | 1
6 | Dinamičko balansiranje | kom. | 1
7 | Radno kolo | kom. | 1
8 | Priključna pločica | kom. | 1
9 | Talasasti osigurač rad.kola | kom. | 1
10 | Čep pumpe | kom. | 1
11 | Garnitura Dihtunga | komlet | 1
12 | Rad na popravci pumpe | h | 5
Svega:
| TIP GHN 402AR/402BR | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 2
2 | Premot.el.motora | kom. | 1
3 | Ležaj grafitni radijalni | kom. | 1
4 | Ležaj grafitni aksijalni | kom. | 1
5 | Pregradna čaura | kom. | 1
6 | Obrada rotora pos hromiranja | kom. | 1
7 | Dinamičko balansiranje | kom. | 1
8 | Radno kolo | kom. | 1
9 | Priključna pločica | kom. | 1
10 | Čep pumpe | kom. | 1
11 | Garnitura Dihtunga | komlet | 1
12 | Rad na popravci pumpe | h | 4
Svega:
| TIP GHN 502AR/504BR | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 2
2 | Premot.el.motora | kom. | 1
3 | Ležaj grafitni radijalni | kom. | 2
4 | Ležaj grafitni aksijalni | kom. | 1
5 | Pregradna čaura | kom. | 1
6 | Obrada rotora pos hromiranja | kom. | 1
7 | Dinamičko balansiranje | kom. | 1
8 | Radno kolo | kom. | 1
9 | Priključna pločica | kom. | 1
10 | Čep pumpe | kom. | 1
11 | Garnitura Dihtunga | komlet | 1
12 | Rad na popravci pumpe | h | 5
Svega:
Servisiranje pumpi sa vlažnim rotorom SEVER Subotica
| TIP RS 40T | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 2
2 | Premot.el.motora | kom. | 1
3 | Ležaj grafitni radijalni | kom. | 1
4 | Ležaj grafitni aksijalni | kom. | 1
5 | Keramički ležaj na osovini | kom. | 1
6 | Pregradna čaura | kom. | 1
7 | Obrada rotora pos hromiranja | kom. | 1
8 | Dinamičko balansiranje | kom. | 1
9 | Radno kolo | kom. | 1
10 | Priključna pločica | kom. | 1
11 | Čep pumpe | kom. | 1
12 | Garnitura Dihtunga | komlet | 1
13 | Rad na popravci pumpe | h | 3
Svega:
| TIP RS 50T | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 2
2 | Premot.el.motora | kom. | 1
3 | Ležaj grafitni radijalni | kom. | 2
4 | Ležaj grafitni aksijalni | kom. | 1
5 | Keramički ležaj na osovini | kom. | 1
6 | Pregradna čaura | kom. | 1
7 | Obrada rotora pos hromiranja | kom. | 1
8 | Dinamičko balansiranje | kom. | 1
9 | Radno kolo | kom. | 1
10 | Priključna pločica | kom. | 1
11 | Čep pumpe | kom. | 1
12 | Garnitura Dihtunga | komlet | 1
13 | Rad na popravci pumpe | h | 3.5
Svega:
| TIP CV 65/80 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 2
2 | Premot.el.motora | kom. | 1
3 | Ležaj grafitni radijalni | kom. | 1
4 | Ležaj grafitni aksijalni | kom. | 1
5 | Grebasti prekidač za izbor brzine | kom. | 1
6 | Pregradna čaura | kom. | 1
7 | Obrada rotora pos hromiranja | kom. | 1
8 | Dinamičko balansiranje | kom. | 1
9 | Radno kolo | kom. | 1
10 | Čep pumpe | kom. | 1
11 | Garnitura Dihtunga | komlet | 1
12 | Rad na popravci pumpe | h | 3
Svega:
| TIP CV 80/100 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 2
2 | Premot.el.motora | kom. | 1
3 | Ležaj grafitni radijalni | kom. | 2
4 | Ležaj grafitni aksijalni | kom. | 1
5 | Grebasti prekidač za izbor brzine | kom. | 1
6 | Pregradna čaura | kom. | 1
7 | Obrada rotora pos hromiranja | kom. | 1
8 | Dinamičko balansiranje | kom. | 1
9 | Radno kolo | kom. | 1
10 | Čep pumpe | kom. | 1
11 | Garnitura Dihtunga | komlet | 1
12 | Rad na popravci pumpe | h | 3.5
Svega:
Servisiranje pumpi sa vlažnim rotorom WILO
| T0P S40/7 Art. 2046603/07w34 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Kučište pumpe | kom | 1
2 | Radno kolo | kom | 1
3 | Rotorski sklop | kom | 1
4 | Statorski sklop | kom | 1
5 | Upravljački modul | kom | 1
6 | Cena rada | h | 1
Svega:
| T0P S 50/7 Art. 2046607/07w28 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Kučište pumpe | kom | 1
2 | Radno kolo | kom | 1
3 | Rotorski sklop | kom | 1
4 | Statorski sklop | kom | 1
5 | Upravljački modul | kom | 1
6 | Cena rada | h | 1
Svega:
| T0P S65 /7 Art. 204610/07w40 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Kučište pumpe | kom | 1
2 | Radno kolo | kom | 1
3 | Rotorski sklop | kom | 1
4 | Statorski sklop | kom | 1
5 | Upravljački modul | kom | 1
6 | Cena rada | h | 1
Svega:
| T0P S65/10 Art. 2080059/08w46 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Kučište pumpe | kom | 1
2 | Radno kolo | kom | 1
3 | Rotorski sklop | kom | 1
4 | Statorski sklop | kom | 1
5 | Upravljački modul | kom | 1
6 | Cena rada | h | 1
Svega:
| T0P S80 /7 Art. 2046614/04w10 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Kučište pumpe | kom | 1
2 | Radno kolo | kom | 1
3 | Rotorski sklop | kom | 1
4 | Statorski sklop | kom | 1
5 | Upravljački modul | kom | 1
6 | Cena rada | h | 1
Svega:
| T0P S80/10 Art. 2080065/09w09 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Kučište pumpe | kom | 1
2 | Radno kolo | kom | 1
3 | Rotorski sklop | kom | 1
4 | Statorski sklop | kom | 1
5 | Upravljački modul | kom | 1
6 | Cena rada | h | 1
Svega:
Servisiranje pumpa SEVER CS40/4
| CS40-125-0,55 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Rad | h | 1
2 | Premotavanje | kom | 1
3 | M zaptivač | kom | 1
4 | Ležaj 6205 | kom | 1
5 | Ležaj 6206 | kom | 1
6 | Ležaj 6306 | kom | 1
7 | D klingerit | kom | 1
8 | B poklop. 6205 | kom | 1
9 | B poklop. 6206 | kom | 1
10 | B poklop. 6306 | kom | 1
11 | Obrada rotora | kom | 1
12 | Radno kolo | kom | 1
13 | Balansiranje | kom | 1
14 | Priključna pločica | kom | 1
15 | Ventilator | kom | 1
16 | Čaura zaptivača | kom | 1
Svega:
Servisiranje pumpa SEVER CS50/4
| CS50-125-0,55 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Rad | h | 1
2 | Premotavanje | kom | 1
3 | M zaptivač | kom | 1
4 | Ležaj 6205 | kom | 1
5 | Ležaj 6206 | kom | 1
6 | Ležaj 6306 | kom | 1
7 | D klingerit | kom | 1
8 | B poklop. 6205 | kom | 1
9 | B poklop. 6206 | kom | 1
10 | B poklop. 6306 | kom | 1
11 | Obrada rotora | kom | 1
12 | Radno kolo | kom | 1
13 | Balansiranje | kom | 1
14 | Priključna pločica | kom | 1
15 | Ventilator | kom | 1
16 | Čaura zaptivača | kom | 1
Svega:
Servisiranje pumpa SEVER IP 40/4
| IP40-125-0,55 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Rad | h | 1
2 | Premotavanje | kom | 1
3 | M zaptivač | kom | 1
4 | Ležaj 6205 | kom | 1
5 | Ležaj 6206 | kom | 1
6 | Ležaj 6306 | kom | 1
7 | D klingerit | kom | 1
8 | B poklop. 6205 | kom | 1
9 | B poklop. 6206 | kom | 1
10 | B poklop. 6306 | kom | 1
11 | Obrada rotora | kom | 1
12 | Radno kolo | kom | 1
13 | Balansiranje | kom | 1
14 | Priključna pločica | kom | 1
15 | Ventilator | kom | 1
16 | Čaura zaptivača | kom | 1
Svega:
Servisiranje pumpa SEVER IP 50/4
| IP50-125-0,55 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Rad | h | 1
2 | Premotavanje | kom | 1
3 | M zaptivač | kom | 1
4 | Ležaj 6205 | kom | 1
5 | Ležaj 6206 | kom | 1
6 | Ležaj 6306 | kom | 1
7 | D klingerit | kom | 1
8 | B poklop. 6205 | kom | 1
9 | B poklop. 6206 | kom | 1
10 | B poklop. 6306 | kom | 1
11 | Obrada rotora | kom | 1
12 | Radno kolo | kom | 1
13 | Balansiranje | kom | 1
14 | Priključna pločica | kom | 1
15 | Ventilator | kom | 1
16 | Čaura zaptivača | kom | 1
Svega:
| Elektromotor ventilatora 132 kW | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Zamena ležajeva | kom | 1
2 | Poklopac ležaja | kom | 1
3 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1
4 | Hromiranje rukavca rotora na mestu ležaja | kom | 1
5 | Priključna pločica | kom | 1
6 | Dinamičko balansiranje rotora | kom | 1
7 | Cena rada | h | 1
Svega:
| Elektromotor pumpe "Siemens"200 kW | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Zamena ležajeva | kom | 1
2 | Poklopac ležaja | kom | 1
3 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1
4 | Hromiranje rukavca rotora na mestu ležaja | kom | 1
5 | Priključna pločica | kom | 1
6 | Dinamičko balansiranje rotora | kom | 1
7 | Cena rada | h | 1
Svega:
| Elektromotor recirkulacione pumpe 15 kW | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Zamena ležajeva | kom | 1
2 | Poklopac ležaja | kom | 1
3 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1
4 | Hromiranje rukavca rotora na mestu ležaja | kom | 1
5 | Priključna pločica | kom | 1
6 | Dinamičko balansiranje rotora | kom | 1
7 | Cena rada | h | 1
Svega:
| Elektromotor ventilatora 22 kW | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Zamena ležajeva | kom | 1
2 | Poklopac ležaja | kom | 1
3 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1
4 | Hromiranje rukavca rotora na mestu ležaja | kom | 1
5 | Priključna pločica | kom | 1
6 | Dinamičko balansiranje rotora | kom | 1
7 | Cena rada | h | 1
Svega:
| Elektromotor ventilatora 5,5 kW | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Zamena ležajeva | kom | 1
2 | Poklopac ležaja | kom | 1
3 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1
4 | Hromiranje rukavca rotora na mestu ležaja | kom | 1
5 | Priključna pločica | kom | 1
6 | Dinamičko balansiranje rotora | kom | 1
7 | Cena rada | h | 1
Svega:
| Elektromotor ventilatora 3 kW | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Zamena ležajeva | kom | 1
2 | Poklopac ležaja | kom | 1
3 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1
4 | Hromiranje rukavca rotora na mestu ležaja | kom | 1
5 | Priključna pločica | kom | 1
6 | Dinamičko balansiranje rotora | kom | 1
7 | Cena rada | h | 1
Svega:
| Elektromotor ventilatora 9 kW | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Zamena ležajeva | kom | 1
2 | Poklopac ležaja | kom | 1
3 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1
4 | Hromiranje rukavca rotora na mestu ležaja | kom | 1
5 | Priključna pločica | kom | 1
6 | Dinamičko balansiranje rotora | kom | 1
7 | Cena rada | h | 1
Svega:
| Elektromotor ventilatora 5,5 kW | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Zamena ležajeva | kom | 1
2 | Poklopac ležaja | kom | 1
3 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1
4 | Hromiranje rukavca rotora na mestu ležaja | kom | 1
5 | Priključna pločica | kom | 1
6 | Dinamičko balansiranje rotora | kom | 1
7 | Cena rada | h | 1
Svega:
[5 empty] | Ukupna cena ponude bez PDV-a | Ukupna cena ponude sa PDV
Ukupno ponuda:
Potpis ovlašćenjeg lica
Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);
Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.
Укупно понуђена цена ће служити за упоређење понуда, а позиције унутар понуде као ценовник.
За сервис пумпи и ел.мотора Планом за 2022.год. је предвиђено 700.000,00 дин.