## Ponuda
OBRAZAC PONUDE
1 | CS 100-224/4-4 1400 o/m | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 8
2 | Premot.el.motora 4kw 1400o/min | kom. | 1
3 | Ležaj kuglični 6306 2rsr FAG/SKF | kom. | 1
4 | Ležaj kuglični 6206 2rsr FAG/SKF | kom. | 1
5 | Obrada kućišta zaptivača | kom. | 1
6 | Mehanički zaptivač ø 38 | kom. | 1
7 | Garnitura dihtunga | kom. | 1
8 | Priključna pločica | kom. | 1
9 | Ventilator motora | kom. | 1
10 | Rad na popravci pumpe | h | 8
Svega:
2 | SCPT 125-250 18,5 KW 1400 o/m | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Ležaj NU 311SKF | h | 1
2 | Ležaj 7311SKF | kom. | 2
3 | Semering 45x60x8 | kom. | 2
4 | Garnitura pločastih dihtunga | komplet | 1
5 | Mehanički zaptivač ø 45 | kom. | 1
6 | Osovina nova C4570 | kom. | 1
7 | Obrada poklopca ležaja NU 311 | kom. | 1
8 | Guma za perifleks spojnicu | kom. | 1
9 | Obrada kućišta za stat.deo zaptivača | kom. | 1
10 | Obrada kućišta ležaja NU 311 | kom. | 1
11 | Balansiranje radnog kola | h | 1
12 | Obrada radnog kola | kom. | 1
13 | Razna šrafovska roba inoks | komplet | 1
14 | Peskaranje svih pozicija pumpe | komplet | 1
15 | Odmas. I farb.konore za ulje | kom. | 1
16 | Potrošni marerijal | komplet | 1
17 | Defektaža, čišćenje, sklapanje | h | 1
18 | Centriranje pumpe i motora | h | 1
Svega:
3 | SCP 125-250 R 20 KW | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Ležaj NU 311SKF | h | 1
2 | Ležaj 7311SKF | kom. | 2
3 | Semering 45x60x8 | kom. | 2
4 | Garnitura pločastih dihtunga | komplet | 1
5 | Mehanički zaptivač ø 45 | kom. | 1
6 | Osovina nova C4570 | kom. | 1
7 | Obrada poklopca ležaja NU 311 | kom. | 1
8 | Guma za perifleks spojnicu | kom. | 1
9 | Obrada kućišta za stat.deo zaptivača | kom. | 1
10 | Obrada kućišta ležaja NU 311 | kom. | 1
11 | Balansiranje radnog kola | h | 1
12 | Obrada radnog kola | kom. | 1
13 | Razna šrafovska roba inoks | komplet | 1
14 | Peskaranje svih pozicija pumpe | komplet | 1
15 | Odmas. I farb.konore za ulje | kom. | 1
16 | Potrošni marerijal | komplet | 1
17 | Defektaža, čišćenje, sklapanje | h | 1
18 | Centriranje pumpe i motora | h | 1
Svega:
4 | TIP CT/ CL 501 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 2
2 | Premot.el.motora 1,5kw 1400o/min | kom. | 1
3 | Ležaj kuglični 6205 2rsr FAG/SKF | kom. | 2
4 | Obrada pokl. lezaja -biksno. SL25 | kom. | 1
5 | Mehanički zaptivač | kom. | 1
6 | Dihtung klingeritni | kom. | 1
7 | Dinamičko balansiranje | kom. | 1
8 | Obrada nastavka osovine postupkom hromiranja | kom. | 1
9 | Priključna pločica | kom. | 1
10 | Ventilator motora | kom. | 1
11 | Rad na popravci pumpe | h | 5
Svega:
5 | TIP CT/ CL 502 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 2
2 | Premot.el.motora 1,1kw 1400o/min | kom. | 1
3 | Ležaj kuglični 6205 2rsr FAG/SKF | kom. | 2
4 | Obrada pokl. lezaja -biksno. SL25 | kom. | 1
5 | Mehanički zaptivač | kom. | 1
6 | Dihtung klingeritni | kom. | 1
7 | Dinamičko balansiranje | kom. | 1
8 | Obrada nastavka osovine postupkom hromiranja | kom. | 1
9 | Priključna pločica | kom. | 1
10 | Ventilator motora | kom. | 1
11 | Rad na popravci pumpe | h | 5
Svega:
6 | TIP CT/ CL 651 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 2
2 | Premot.el.motora 2,2 kw 1400o/min | kom. | 1
3 | Ležaj kuglični 6206 2rsr FAG/SKF | kom. | 2
4 | Obrada pokl. lezaja -biksno. SL25 | kom. | 1
5 | Mehanički zaptivač | kom. | 1
6 | Dihtung klingeritni | kom. | 1
7 | Dinamičko balansiranje | kom. | 1
8 | Obrada nastavka osovine postupkom hromiranja | kom. | 1
9 | Priključna pločica | kom. | 1
10 | Ventilator motora | kom. | 1
11 | Rad na popravci pumpe | h | 5
Svega:
7 | TIP CT/ CL 652 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 2
2 | Premot.el.motora 1,1 kw 1400o/min | kom. | 1
3 | Ležaj kuglični 6205 2rsr FAG/SKF | kom. | 2
4 | Obrada pokl. lezaja -biksno. SL25 | kom. | 1
5 | Mehanički zaptivač | kom. | 1
6 | Dihtung klingeritni | kom. | 1
7 | Dinamičko balansiranje | kom. | 1
8 | Obrada nastavka osovine postupkom hromiranja | kom. | 1
9 | Priključna pločica | kom. | 1
10 | Ventilator motora | kom. | 1
11 | Rad na popravci pumpe | h | 5
Svega:
8 | TIP CT/ CL 801 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 2
2 | Premot.el.motora 3kw 1400o/min | kom. | 1
3 | Ležaj kuglični 6206 2rsr FAG/SKF | kom. | 2
4 | Obrada pokl. lezaja -biksno. SL25 | kom. | 1
5 | Mehanički zaptivač | kom. | 1
6 | Dihtung klingeritni | kom. | 1
7 | Dinamičko balansiranje | kom. | 1
8 | Obrada nastavka osovine postupkom hromiranja | kom. | 1
9 | Priključna pločica | kom. | 1
10 | Ventilator motora | kom. | 1
11 | Rad na popravci pumpe | h | 5
Svega:
9 | TIP CT/ CL802 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 2
2 | Premot.el.motora 2,2kw 1400o/min | kom. | 1
3 | Ležaj kuglični 6206 2rsr FAG/SKF | kom. | 2
4 | Obrada pokl. lezaja -biksno. SL25 | kom. | 1
5 | Mehanički zaptivač | kom. | 1
6 | Dihtung klingeritni | kom. | 1
7 | Dinamičko balansiranje | kom. | 1
8 | Obrada nastavka osovine postupkom hromiranja | kom. | 1
9 | Priključna pločica | kom. | 1
10 | Ventilator motora | kom. | 1
11 | Rad na popravci pumpe | h | 5
Svega:
Servisiranje pumpi sa vlažnim motorom IMP
10 | TIP GHR /501/502/503 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 2
2 | Premot.el.motora | kom. | 1
3 | Ležaj grafitni radijalni | kom. | 1
4 | Ležaj grafitni aksijalni | kom. | 1
5 | Pregradna čaura | kom. | 1
6 | Obrada rotora pos hromiranja | kom. | 1
7 | Dinamičko balansiranje | kom. | 1
8 | Radno kolo | kom. | 1
9 | Priključna pločica | kom. | 1
10 | Talasasti osigurač rad.kola | kom. | 1
11 | Čep pumpe | kom. | 1
12 | Garnitura Dihtunga | komlet | 1
13 | Rad na popravci pumpe | h | 4
Svega:
11 | TIP GHR /651/652/653 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 2
2 | Premot.el.motora | kom. | 1
3 | Ležaj grafitni radijalni | kom. | 2
4 | Ležaj grafitni aksijalni | kom. | 1
5 | Pregradna čaura | kom. | 1
6 | Obrada rotora pos hromiranja | kom. | 1
7 | Dinamičko balansiranje | kom. | 1
8 | Radno kolo | kom. | 1
9 | Priključna pločica | kom. | 1
10 | Talasasti osigurač rad.kola | kom. | 1
11 | Čep pumpe | kom. | 1
12 | Garnitura Dihtunga | komlet | 1
13 | Rad na popravci pumpe | h | 5
Svega:
12 | TIP GHR /801/802/803 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 2
2 | Premot.el.motora | kom. | 1
3 | Ležaj grafitni radijalni | kom. | 2
4 | Ležaj grafitni aksijalni | kom. | 1
5 | Pregradna čaura | kom. | 1
6 | Obrada rotora pos hromiranja | kom. | 1
7 | Dinamičko balansiranje | kom. | 1
8 | Radno kolo | kom. | 1
9 | Priključna pločica | kom. | 1
10 | Talasasti osigurač rad.kola | kom. | 1
11 | Čep pumpe | kom. | 1
12 | Garnitura Dihtunga | komlet | 1
13 | Rad na popravci pumpe | h | 5
Svega:
13 | TIP GH 501/502/503 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 2
2 | Premot.el.motora | kom. | 1
3 | Ležaj grafitni radijalni aksijalni | kom. | 2
4 | Pregradna čaura | kom. | 1
5 | Obrada rotora pos hromiranja | kom. | 1
6 | Dinamičko balansiranje | kom. | 1
7 | Radno kolo | kom. | 1
8 | Priključna pločica | kom. | 1
9 | Talasasti osigurač rad.kola | kom. | 1
10 | Čep pumpe | kom. | 1
11 | Garnitura Dihtunga | komlet | 1
12 | Rad na popravci pumpe | h | 4
Svega:
14 | TIP GH /651/652/653 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 2
2 | Premot.el.motora | kom. | 1
3 | Ležaj grafitni radijalni aksijalni | kom. | 2
4 | Pregradna čaura | kom. | 1
5 | Obrada rotora pos hromiranja | kom. | 1
6 | Dinamičko balansiranje | kom. | 1
7 | Radno kolo | kom. | 1
8 | Priključna pločica | kom. | 1
9 | Talasasti osigurač rad.kola | kom. | 1
10 | Čep pumpe | kom. | 1
11 | Garnitura Dihtunga | komlet | 1
12 | Rad na popravci pumpe | h | 5
Svega:
15 | TIP GH /851/852/853 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 2
2 | Premot.el.motora | kom. | 1
3 | Ležaj grafitni radijalni aksijalni | kom. | 2
4 | Pregradna čaura | kom. | 1
5 | Obrada rotora pos hromiranja | kom. | 1
6 | Dinamičko balansiranje | kom. | 1
7 | Radno kolo | kom. | 1
8 | Priključna pločica | kom. | 1
9 | Talasasti osigurač rad.kola | kom. | 1
10 | Čep pumpe | kom. | 1
11 | Garnitura Dihtunga | komlet | 1
12 | Rad na popravci pumpe | h | 5
Svega:
16 | TIP GHN 402AR/402BR | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 2
2 | Premot.el.motora | kom. | 1
3 | Ležaj grafitni radijalni | kom. | 1
4 | Ležaj grafitni aksijalni | kom. | 1
5 | Pregradna čaura | kom. | 1
6 | Obrada rotora pos hromiranja | kom. | 1
7 | Dinamičko balansiranje | kom. | 1
8 | Radno kolo | kom. | 1
9 | Priključna pločica | kom. | 1
10 | Čep pumpe | kom. | 1
11 | Garnitura Dihtunga | komlet | 1
12 | Rad na popravci pumpe | h | 4
Svega:
17 | TIP GHN 502AR/504BR | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 2
2 | Premot.el.motora | kom. | 1
3 | Ležaj grafitni radijalni | kom. | 2
4 | Ležaj grafitni aksijalni | kom. | 1
5 | Pregradna čaura | kom. | 1
6 | Obrada rotora pos hromiranja | kom. | 1
7 | Dinamičko balansiranje | kom. | 1
8 | Radno kolo | kom. | 1
9 | Priključna pločica | kom. | 1
10 | Čep pumpe | kom. | 1
11 | Garnitura Dihtunga | komlet | 1
12 | Rad na popravci pumpe | h | 5
Svega:
Servisiranje pumpi sa vlažnim rotorom SEVER Subotica
18 | TIP RS 40T | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 2
2 | Premot.el.motora | kom. | 1
3 | Ležaj grafitni radijalni | kom. | 1
4 | Ležaj grafitni aksijalni | kom. | 1
5 | Keramički ležaj na osovini | kom. | 1
6 | Pregradna čaura | kom. | 1
7 | Obrada rotora pos hromiranja | kom. | 1
8 | Dinamičko balansiranje | kom. | 1
9 | Radno kolo | kom. | 1
10 | Priključna pločica | kom. | 1
11 | Čep pumpe | kom. | 1
12 | Garnitura Dihtunga | komlet | 1
13 | Rad na popravci pumpe | h | 3
Svega:
19 | TIP RS 50T | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 2
2 | Premot.el.motora | kom. | 1
3 | Ležaj grafitni radijalni | kom. | 2
4 | Ležaj grafitni aksijalni | kom. | 1
5 | Keramički ležaj na osovini | kom. | 1
6 | Pregradna čaura | kom. | 1
7 | Obrada rotora pos hromiranja | kom. | 1
8 | Dinamičko balansiranje | kom. | 1
9 | Radno kolo | kom. | 1
10 | Priključna pločica | kom. | 1
11 | Čep pumpe | kom. | 1
12 | Garnitura Dihtunga | komlet | 1
13 | Rad na popravci pumpe | h | 3.5
Svega:
20 | TIP CV 65/80 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 2
2 | Premot.el.motora | kom. | 1
3 | Ležaj grafitni radijalni | kom. | 1
4 | Ležaj grafitni aksijalni | kom. | 1
5 | Grebasti prekidač za izbor brzine | kom. | 1
6 | Pregradna čaura | kom. | 1
7 | Obrada rotora pos hromiranja | kom. | 1
8 | Dinamičko balansiranje | kom. | 1
9 | Radno kolo | kom. | 1
10 | Čep pumpe | kom. | 1
11 | Garnitura Dihtunga | komlet | 1
12 | Rad na popravci pumpe | h | 3
Svega:
21 | TIP CV 80/100 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Defektaža pumpe | h | 2
2 | Premot.el.motora | kom. | 1
3 | Ležaj grafitni radijalni | kom. | 2
4 | Ležaj grafitni aksijalni | kom. | 1
5 | Grebasti prekidač za izbor brzine | kom. | 1
6 | Pregradna čaura | kom. | 1
7 | Obrada rotora pos hromiranja | kom. | 1
8 | Dinamičko balansiranje | kom. | 1
9 | Radno kolo | kom. | 1
10 | Čep pumpe | kom. | 1
11 | Garnitura Dihtunga | komlet | 1
12 | Rad na popravci pumpe | h | 3.5
Svega:
Servisiranje pumpi sa vlažnim rotorom WILO
22 | T0P S40/7 Art. 2046603/07w34 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Kučište pumpe | kom | 1
2 | Radno kolo | kom | 1
3 | Rotorski sklop | kom | 1
4 | Statorski sklop | kom | 1
5 | Upravljački modul | kom | 1
6 | Cena rada | h | 1
Svega:
23 | T0P S 50/7 Art. 2046607/07w28 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Kučište pumpe | kom | 1
2 | Radno kolo | kom | 1
3 | Rotorski sklop | kom | 1
4 | Statorski sklop | kom | 1
5 | Upravljački modul | kom | 1
6 | Cena rada | h | 1
Svega:
24 | T0P S65 /7 Art. 204610/07w40 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Radno kolo | kom | 1
2 | Rotorski sklop | kom | 1
3 | Statorski sklop | kom | 1
4 | Upravljački modul | kom | 1
5 | Cena rada | h | 1
25 | T0P S65/10 Art. 2080059/08w46 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Kučište pumpe | kom | 1
2 | Radno kolo | kom | 1
3 | Rotorski sklop | kom | 1
4 | Statorski sklop | kom | 1
5 | Upravljački modul | kom | 1
6 | Cena rada | h | 1
Svega:
26 | T0P S80 /7 Art. 2046614/04w10 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Kučište pumpe | kom | 1
2 | Radno kolo | kom | 1
3 | Rotorski sklop | kom | 1
4 | Statorski sklop | kom | 1
5 | Upravljački modul | kom | 1
6 | Cena rada | h | 1
Svega:
27 | T0P S80/10 Art. 2080065/09w09 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Kučište pumpe | kom | 1
2 | Radno kolo | kom | 1
3 | Rotorski sklop | kom | 1
4 | Statorski sklop | kom | 1
5 | Upravljački modul | kom | 1
6 | Cena rada | h | 1
Svega:
Servisiranje pumpa SEVER CS40/4
28 | CS40-125-0,55 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Rad | h | 1
2 | Premotavanje | kom | 1
3 | M zaptivač | kom | 1
4 | Ležaj 6205 | kom | 1
5 | Ležaj 6206 | kom | 1
6 | Ležaj 6306 | kom | 1
7 | D klingerit | kom | 1
8 | B poklop. 6205 | kom | 1
9 | B poklop. 6206 | kom | 1
10 | B poklop. 6306 | kom | 1
11 | Obrada rotora | kom | 1
12 | Radno kolo | kom | 1
13 | Balansiranje | kom | 1
14 | Priključna pločica | kom | 1
15 | Ventilator | kom | 1
16 | Čaura zaptivača | kom | 1
Svega:
Servisiranje pumpa SEVER CS50/4
29 | CS50-125-0,55 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Rad | h | 1
2 | Premotavanje | kom | 1
3 | M zaptivač | kom | 1
4 | Ležaj 6205 | kom | 1
5 | Ležaj 6206 | kom | 1
6 | Ležaj 6306 | kom | 1
7 | D klingerit | kom | 1
8 | B poklop. 6205 | kom | 1
9 | B poklop. 6206 | kom | 1
10 | B poklop. 6306 | kom | 1
11 | Obrada rotora | kom | 1
12 | Radno kolo | kom | 1
13 | Balansiranje | kom | 1
14 | Priključna pločica | kom | 1
15 | Ventilator | kom | 1
16 | Čaura zaptivača | kom | 1
Svega:
Servisiranje pumpa SEVER IP 40/4
30 | IP40-125-0,55 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Rad | h | 1
2 | Premotavanje | kom | 1
3 | M zaptivač | kom | 1
4 | Ležaj 6205 | kom | 1
5 | Ležaj 6206 | kom | 1
6 | Ležaj 6306 | kom | 1
7 | D klingerit | kom | 1
8 | B poklop. 6205 | kom | 1
9 | B poklop. 6206 | kom | 1
10 | B poklop. 6306 | kom | 1
11 | Obrada rotora | kom | 1
12 | Radno kolo | kom | 1
13 | Balansiranje | kom | 1
14 | Priključna pločica | kom | 1
15 | Ventilator | kom | 1
16 | Čaura zaptivača | kom | 1
Svega:
Servisiranje pumpa SEVER IP 50/4
31 | IP50-125-0,55 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Rad | h | 1
2 | Premotavanje | kom | 1
3 | M zaptivač | kom | 1
4 | Ležaj 6205 | kom | 1
5 | Ležaj 6206 | kom | 1
6 | Ležaj 6306 | kom | 1
7 | D klingerit | kom | 1
8 | B poklop. 6205 | kom | 1
9 | B poklop. 6206 | kom | 1
10 | B poklop. 6306 | kom | 1
11 | Obrada rotora | kom | 1
12 | Radno kolo | kom | 1
13 | Balansiranje | kom | 1
14 | Priključna pločica | kom | 1
15 | Ventilator | kom | 1
16 | Čaura zaptivača | kom | 1
Svega:
32 | Elektromotor ventilatora 132 kW | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Zamena ležajeva | kom | 1
2 | Poklopac ležaja | kom | 1
3 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1
4 | Hromiranje rukavca rotora na mestu ležaja | kom | 1
5 | Priključna pločica | kom | 1
6 | Dinamičko balansiranje rotora | kom | 1
7 | Cena rada | h | 1
Svega:
33 | Elektromotor pumpe "Siemens"200 kW | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Zamena ležajeva | kom | 1
2 | Poklopac ležaja | kom | 1
3 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1
4 | Hromiranje rukavca rotora na mestu ležaja | kom | 1
5 | Priključna pločica | kom | 1
6 | Dinamičko balansiranje rotora | kom | 1
7 | Cena rada | h | 1
Svega:
34 | Elektromotor recirkulacione pumpe 15 kW | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Zamena ležajeva | kom | 1
2 | Poklopac ležaja | kom | 1
3 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1
4 | Hromiranje rukavca rotora na mestu ležaja | kom | 1
5 | Priključna pločica | kom | 1
6 | Dinamičko balansiranje rotora | kom | 1
7 | Cena rada | h | 1
Svega:
35 | Elektromotor ventilatora 22 kW | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Zamena ležajeva | kom | 1
2 | Poklopac ležaja | kom | 1
3 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1
4 | Hromiranje rukavca rotora na mestu ležaja | kom | 1
5 | Priključna pločica | kom | 1
6 | Dinamičko balansiranje rotora | kom | 1
7 | Cena rada | h | 1
Svega:
36 | Elektromotor ventilatora 5,5 kW | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Zamena ležajeva | kom | 1
2 | Poklopac ležaja | kom | 1
3 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1
4 | Hromiranje rukavca rotora na mestu ležaja | kom | 1
5 | Priključna pločica | kom | 1
6 | Dinamičko balansiranje rotora | kom | 1
7 | Cena rada | h | 1
Svega:
37 | Elektromotor ventilatora 3 kW | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Zamena ležajeva | kom | 1
2 | Poklopac ležaja | kom | 1
3 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1
4 | Hromiranje rukavca rotora na mestu ležaja | kom | 1
5 | Priključna pločica | kom | 1
6 | Dinamičko balansiranje rotora | kom | 1
7 | Cena rada | h | 1
Svega:
38 | Elektromotor ventilatora 9 kW | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Zamena ležajeva | kom | 1
2 | Poklopac ležaja | kom | 1
3 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1
4 | Hromiranje rukavca rotora na mestu ležaja | kom | 1
5 | Priključna pločica | kom | 1
6 | Dinamičko balansiranje rotora | kom | 1
7 | Cena rada | h | 1
Svega:
39 | Elektromotor ventilatora 5,5 kW | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Zamena ležajeva | kom | 1
2 | Poklopac ležaja | kom | 1
3 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1
4 | Hromiranje rukavca rotora na mestu ležaja | kom | 1
5 | Priključna pločica | kom | 1
6 | Dinamičko balansiranje rotora | kom | 1
7 | Cena rada | h | 1
Svega:
40 | Muljna pumpa PEDROLO VX M10 | Jed. Mere | Koli. | Cena po jedinici mere | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 | Premotavanje namotaja motora | kom | 1
2 | Zamena ležaja, zaptivača, prstenova i semeringa | kom | 1
Svega:
[5 empty] | Ukupna cena ponude bez PDV-a | Ukupna cena ponude sa PDV
Ukupno ponuda:
Potpis ovlašćenjeg lica
Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);
Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.
Укупно понуђена цена ће служити за упоређење понуда, а позиције унутар понуде као ценовник.
За сервис пумпи и ел.мотора Планом за 2024.год. је предвиђено 990.000,00 дин.